## Blatt1
[7 empty] | 4-fach | [6 empty] | Berechnung Temp Kennlinie mit Formel, x aus Kol A
| KOLL_TEMP_OFFSET |  |  |  | Wert bei 0° | 163 | 652 | Vorgabe | Wert bei 0 weg, 4-fach | Wert aus Kolonne B | Vref | 256 |  | 5.67 | 0.00249 | 2.2276 | 242.078
Wertetabelle |  |  | rev. 150703 |  |  |  |  | Koll temp ADC | redkolltemp | wert |  | koll.temp normiert auf Vref |  | R^3 | R^2 | R^1 | const | T
index | wert
0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 650 | 0 | 0 |  | 162.6588 | -0.34115 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 651 | 0 | 0 |  | 162.2727 | -0.72727 | -5.67e-06 | 0.00249 | 2.2276 |  | 2.2301
2 | 3 | 1.5 | 3 | 3 |  |  |  | 652 | 0 | 0 |  | 162.522 | -0.47801 | -4.536e-05 | 0.00996 | 4.4552 |  | 4.4651
3 | 4 | 1.3333 | 3 | 4 |  |  |  | 653 | 1 | 2 |  | 162.7713 | -0.22874 | -0.00015309 | 0.02241 | 6.6828 |  | 6.7051
4 | 5 | 1.25 | 4 | 5 |  |  |  | 654 | 2 | 3 |  | 163.0205 | 0.020528 | -0.00036288 | 0.03984 | 8.9104 |  | 8.9499
5 | 6 | 1.2 | 5 | 6 |  |  |  | 655 | 3 | 4 |  | 163.2698 | 0.26979 | -0.00070875 | 0.06225 | 11.138 |  | 11.1995
6 | 7 | 1.1667 | 6 | 7 |  |  |  | 656 | 4 | 5 |  | 163.5191 | 0.51906 | -0.0012247 | 0.08964 | 13.3656 |  | 13.454
7 | 8 | 1.1429 | 7 | 8 |  |  |  | 657 | 5 | 6 |  | 163.7683 | 0.76833 | -0.0019448 | 0.12201 | 15.5932 |  | 15.7133
8 | 10 | 1.25 | 9 | 10 |  |  |  | 658 | 6 | 7 |  | 164.0176 | 1.0176 | -0.002903 | 0.15936 | 17.8208 |  | 17.9773
9 | 11 | 1.2222 | 9 | 11 |  |  |  | 659 | 7 | 8 |  | 164.2669 | 1.2669 | -0.0041334 | 0.20169 | 20.0484 |  | 20.246
10 | 12 | 1.2 | 10 | 12 |  |  |  | 660 | 8 | 10 |  | 164.5161 | 1.5161 | -0.00567 | 0.249 | 22.276 |  | 22.5193
11 | 13 | 1.1818 | 11 | 13 |  |  |  | 661 | 9 | 11 |  | 164.7654 | 1.7654 | -0.0075468 | 0.30129 | 24.5036 |  | 24.7973
12 | 14 | 1.1667 | 12 | 14 |  |  |  | 662 | 10 | 12 |  | 165.0147 | 2.0147 | -0.0097978 | 0.35856 | 26.7312 |  | 27.08
13 | 16 | 1.2308 | 14 | 16 |  |  |  | 663 | 11 | 13 |  | 165.2639 | 2.2639 | -0.012457 | 0.42081 | 28.9588 |  | 29.3672
14 | 17 | 1.2143 | 14 | 17 |  |  |  | 664 | 12 | 14 |  | 165.5132 | 2.5132 | -0.015558 | 0.48804 | 31.1864 |  | 31.6589
15 | 18 | 1.2 | 15 | 18 |  |  |  | 665 | 13 | 16 |  | 165.7625 | 2.7625 | -0.019136 | 0.56025 | 33.414 |  | 33.9551
16 | 19 | 1.1875 | 16 | 19 |  |  |  | 666 | 14 | 17 |  | 166.0117 | 3.0117 | -0.023224 | 0.63744 | 35.6416 |  | 36.2558
17 | 20 | 1.1765 | 17 | 20 |  |  |  | 667 | 15 | 18 |  | 166.261 | 3.261 | -0.027857 | 0.71961 | 37.8692 |  | 38.561
18 | 22 | 1.2222 | 19 | 22 |  |  |  | 668 | 16 | 19 |  | 166.5103 | 3.5103 | -0.033067 | 0.80676 | 40.0968 |  | 40.8705
19 | 23 | 1.2105 | 19 | 23 |  |  |  | 669 | 17 | 20 |  | 166.7595 | 3.7595 | -0.038891 | 0.89889 | 42.3244 |  | 43.1844
20 | 24 | 1.2 | 20 | 24 |  |  |  | 670 | 18 | 22 |  | 167.0088 | 4.0088 | -0.04536 | 0.996 | 44.552 |  | 45.5026
21 | 25 | 1.1905 | 21 | 25 |  |  |  | 671 | 19 | 23 |  | 167.2581 | 4.2581 | -0.05251 | 1.0981 | 46.7796 |  | 47.8252
22 | 26 | 1.1818 | 22 | 26 |  |  |  | 672 | 20 | 24 |  | 167.5073 | 4.5073 | -0.060374 | 1.2052 | 49.0072 |  | 50.152
23 | 28 | 1.2174 | 24 | 28 |  |  |  | 673 | 21 | 25 |  | 167.7566 | 4.7566 | -0.068987 | 1.3172 | 51.2348 |  | 52.483
24 | 29 | 1.2083 | 24 | 29 |  |  |  | 674 | 22 | 26 |  | 168.0059 | 5.0059 | -0.078382 | 1.4342 | 53.4624 |  | 54.8183
25 | 30 | 1.2 | 25 | 30 |  |  |  | 675 | 23 | 28 |  | 168.2551 | 5.2551 | -0.088594 | 1.5562 | 55.69 |  | 57.1577
26 | 31 | 1.1923 | 26 | 31 |  |  |  | 676 | 24 | 29 |  | 168.5044 | 5.5044 | -0.099656 | 1.6832 | 57.9176 |  | 59.5012
27 | 32 | 1.1852 | 27 | 32 |  |  |  | 677 | 25 | 30 |  | 168.7537 | 5.7537 | -0.1116 | 1.8152 | 60.1452 |  | 61.8488
28 | 34 | 1.2143 | 29 | 34 |  |  |  | 678 | 26 | 31 |  | 169.0029 | 6.0029 | -0.12447 | 1.9522 | 62.3728 |  | 64.2005
29 | 35 | 1.2069 | 29 | 35 |  |  |  | 679 | 27 | 32 |  | 169.2522 | 6.2522 | -0.13829 | 2.0941 | 64.6004 |  | 66.5562
30 | 36 | 1.2 | 30 | 36 |  |  |  | 680 | 28 | 34 |  | 169.5015 | 6.5015 | -0.15309 | 2.241 | 66.828 |  | 68.9159
31 | 37 | 1.1935 | 31 | 37 |  |  |  | 681 | 29 | 35 |  | 169.7507 | 6.7507 | -0.16891 | 2.3929 | 69.0556 |  | 71.2796
32 | 38 | 1.1875 | 32 | 38 |  |  |  | 682 | 30 | 36 |  | 170 | 7
33 | 40 | 1.2121 | 33 | 40 |  |  |  | 683 | 31 | 37 |  | 170.2493 | 7.2493
34 | 41 | 1.2059 | 34 | 41 |  |  |  | 684 | 32 | 38 |  | 170.4985 | 7.4985
35 | 42 | 1.2 | 35 | 42 |  |  |  | 685 | 33 | 40 |  | 170.7478 | 7.7478
36 | 44 | 1.2222 | 37 | 44 |  |  |  | 686 | 34 | 41 |  | 170.9971 | 7.9971
37 | 45 | 1.2162 | 38 | 45 |  |  |  | 687 | 35 | 42 |  | 171.2463 | 8.2463
38 | 46 | 1.2105 | 38 | 46 |  |  |  | 688 | 36 | 44 |  | 171.4956 | 8.4956
39 | 47 | 1.2051 | 39 | 47 |  |  |  | 689 | 37 | 45 |  | 171.7449 | 8.7449
40 | 48 | 1.2 | 40 | 48 |  |  |  | 690 | 38 | 46 |  | 171.9941 | 8.9941
41 | 50 | 1.2195 | 42 | 50 |  |  |  | 691 | 39 | 47 |  | 172.2434 | 9.2434
42 | 51 | 1.2143 | 42 | 51 |  |  |  | 692 | 40 | 48 |  | 172.4927 | 9.4927
43 | 52 | 1.2093 | 43 | 52 |  |  |  | 693 | 41 | 50 |  | 172.7419 | 9.7419
44 | 53 | 1.2045 | 44 | 53 |  |  |  | 694 | 42 | 51 |  | 172.9912 | 9.9912
45 | 54 | 1.2 | 45 | 54 |  |  |  | 695 | 43 | 52 |  | 173.2405 | 10.2405
46 | 56 | 1.2174 | 46 | 56 |  |  |  | 696 | 44 | 53 |  | 173.4897 | 10.4897
47 | 57 | 1.2128 | 47 | 57 |  |  |  | 697 | 45 | 54 |  | 173.739 | 10.739
48 | 58 | 1.2083 | 48 | 58 |  |  |  | 698 | 46 | 56 |  | 173.9883 | 10.9883
49 | 60 | 1.2245 | 50 | 60 |  |  |  | 699 | 47 | 57 |  | 174.2375 | 11.2375
50 | 61 | 1.22 | 50 | 61 |  |  |  | 700 | 48 | 58 |  | 174.4868 | 11.4868
51 | 62 | 1.2157 | 51 | 62 |  |  |  | 701 | 49 | 60 |  | 174.7361 | 11.7361
52 | 64 | 1.2308 | 53 | 64 |  |  |  | 702 | 50 | 61 |  | 174.9853 | 11.9853
53 | 65 | 1.2264 | 53 | 65 |  |  |  | 703 | 51 | 62 |  | 175.2346 | 12.2346
54 | 66 | 1.2222 | 54 | 66 |  |  |  | 704 | 52 | 64 |  | 175.4839 | 12.4839
55 | 67 | 1.2182 | 55 | 67 |  |  |  | 705 | 53 | 65 |  | 175.7331 | 12.7331
56 | 68 | 1.2143 | 56 | 68 |  |  |  | 706 | 54 | 66 |  | 175.9824 | 12.9824
57 | 70 | 1.2281 | 57 | 70 |  |  |  | 707 | 55 | 67 |  | 176.2317 | 13.2317
58 | 71 | 1.2241 | 58 | 71 |  |  |  | 708 | 56 | 68 |  | 176.4809 | 13.4809
59 | 72 | 1.2203 | 59 | 72 |  |  |  | 709 | 57 | 70 |  | 176.7302 | 13.7302
60 | 74 | 1.2333 | 61 | 74 |  |  |  | 710 | 58 | 71 |  | 176.9795 | 13.9795
61 | 75 | 1.2295 | 61 | 75 |  |  |  | 711 | 59 | 72 |  | 177.2287 | 14.2287
62 | 76 | 1.2258 | 62 | 76 |  |  |  | 712 | 60 | 74 |  | 177.478 | 14.478
63 | 78 | 1.2381 | 64 | 78 |  |  |  | 713 | 61 | 75 |  | 177.7273 | 14.7273
64 | 79 | 1.2344 | 64 | 79 |  |  |  | 714 | 62 | 76 |  | 177.9765 | 14.9765
65 | 80 | 1.2308 | 65 | 80 |  |  |  | 715 | 63 | 78 |  | 178.2258 | 15.2258
66 | 82 | 1.2424 | 67 | 82 |  |  |  | 716 | 64 | 79 |  | 178.4751 | 15.4751
67 | 83 | 1.2388 | 67 | 83 |  |  |  | 717 | 65 | 80 |  | 178.7243 | 15.7243
68 | 84 | 1.2353 | 68 | 84 |  |  |  | 718 | 66 | 82 |  | 178.9736 | 15.9736
69 | 85 | 1.2319 | 69 | 85 |  |  |  | 719 | 67 | 83 |  | 179.2229 | 16.2229
70 | 86 | 1.2286 | 70 | 86 |  |  |  | 720 | 68 | 84 |  | 179.4721 | 16.4721
71 | 88 | 1.2394 | 71 | 88 |  |  |  | 721 | 69 | 85 |  | 179.7214 | 16.7214
72 | 89 | 1.2361 | 72 | 89 |  |  |  | 722 | 70 | 86 |  | 179.9707 | 16.9707
73 | 90 | 1.2329 | 73 | 90 |  |  |  | 723 | 71 | 88 |  | 180.2199 | 17.2199
74 | 92 | 1.2432 | 74 | 92 |  |  |  | 724 | 72 | 89 |  | 180.4692 | 17.4692
75 | 93 | 1.24 | 75 | 93 |  |  |  | 725 | 73 | 90 |  | 180.7185 | 17.7185
76 | 94 | 1.2368 | 76 | 94 |  |  |  | 726 | 74 | 92 |  | 180.9677 | 17.9677
77 | 96 | 1.2468 | 77 | 96 |  |  |  | 727 | 75 | 93 |  | 181.217 | 18.217
78 | 97 | 1.2436 | 78 | 97 |  |  |  | 728 | 76 | 94 |  | 181.4663 | 18.4663
79 | 98 | 1.2405 | 79 | 98 |  |  |  | 729 | 77 | 96 |  | 181.7155 | 18.7155
80 | 100 | 1.25 | 80 | 100 |  |  |  | 730 | 78 | 97 |  | 181.9648 | 18.9648
81 | 101 | 1.2469 | 81 | 101 |  |  |  | 731 | 79 | 98 |  | 182.2141 | 19.2141
82 | 102 | 1.2439 | 82 | 102 |  |  |  | 732 | 80 | 100 |  | 182.4633 | 19.4633
83 | 104 | 1.253 | 83 | 104 |  |  |  | 733 | 81 | 101 |  | 182.7126 | 19.7126
84 | 105 | 1.25 | 84 | 105 |  |  |  | 734 | 82 | 102 |  | 182.9619 | 19.9619
85 | 106 | 1.2471 | 85 | 106 |  |  |  | 735 | 83 | 104 |  | 183.2111 | 20.2111
86 | 108 | 1.2558 | 86 | 108 |  |  |  | 736 | 84 | 105 |  | 183.4604 | 20.4604
87 | 109 | 1.2529 | 87 | 109 |  |  |  | 737 | 85 | 106 |  | 183.7097 | 20.7097
88 | 110 | 1.25 | 88 | 110 |  |  |  | 738 | 86 | 108 |  | 183.9589 | 20.9589
89 | 112 | 1.2584 | 89 | 112 |  |  |  | 739 | 87 | 109 |  | 184.2082 | 21.2082
90 | 113 | 1.2556 | 90 | 113 |  |  |  | 740 | 88 | 110 |  | 184.4575 | 21.4575
91 | 114 | 1.2527 | 91 | 114 |  |  |  | 741 | 89 | 112 |  | 184.7067 | 21.7067
92 | 116 | 1.2609 | 92 | 116 |  |  |  | 742 | 90 | 113 |  | 184.956 | 21.956
93 | 118 | 1.2688 | 94 | 118 |  |  |  | 743 | 91 | 114 |  | 185.2053 | 22.2053
94 | 119 | 1.266 | 94 | 119 |  |  |  | 744 | 92 | 116 |  | 185.4545 | 22.4545
95 | 120 | 1.2632 | 95 | 120 |  |  |  | 745 | 93 | 118 |  | 185.7038 | 22.7038
96 | 122 | 1.2708 | 97 | 122 |  |  |  | 746 | 94 | 119 |  | 185.9531 | 22.9531
97 | 123 | 1.268 | 97 | 123 |  |  |  | 747 | 95 | 120 |  | 186.2023 | 23.2023
98 | 124 | 1.2653 | 98 | 124 |  |  |  | 748 | 96 | 122 |  | 186.4516 | 23.4516
99 | 126 | 1.2727 | 100 | 126 |  |  |  | 749 | 97 | 123 |  | 186.7009 | 23.7009
100 | 127 | 1.27 | 100 | 127 |  |  |  | 750 | 98 | 124 |  | 186.9501 | 23.9501
101 | 128 | 1.2673 | 101 | 128 |  |  |  | 751 | 99 | 126 |  | 187.1994 | 24.1994
102 | 130 | 1.2745 | 102 | 130 |  |  |  | 752 | 100 | 127 |  | 187.4487 | 24.4487
103 | 131 | 1.2718 | 103 | 131 |  |  |  | 753 | 101 | 128 |  | 187.6979 | 24.6979
104 | 132 | 1.2692 | 104 | 132 |  |  |  | 754 | 102 | 130 |  | 187.9472 | 24.9472
105 | 134 | 1.2762 | 105 | 134 |  |  |  | 755 | 103 | 131 |  | 188.1965 | 25.1965
106 | 136 | 1.283 | 107 | 136 |  |  |  | 756 | 104 | 132 |  | 188.4457 | 25.4457
107 | 137 | 1.2804 | 107 | 137 |  |  |  | 757 | 105 | 134 |  | 188.695 | 25.695
108 | 138 | 1.2778 | 108 | 138 |  |  |  | 758 | 106 | 136 |  | 188.9443 | 25.9443
109 | 140 | 1.2844 | 110 | 140 |  |  |  | 759 | 107 | 137 |  | 189.1935 | 26.1935
110 | 141 | 1.2818 | 110 | 141 |  |  |  | 760 | 108 | 138 |  | 189.4428 | 26.4428
111 | 142 | 1.2793 | 111 | 142 |  |  |  | 761 | 109 | 140 |  | 189.6921 | 26.6921
112 | 144 | 1.2857 | 112 | 144 |  |  |  | 762 | 110 | 141 |  | 189.9413 | 26.9413
113 | 145 | 1.2832 | 113 | 145 |  |  |  | 763 | 111 | 142 |  | 190.1906 | 27.1906
114 | 146 | 1.2807 | 114 | 146 |  |  |  | 764 | 112 | 144 |  | 190.4399 | 27.4399
115 | 148 | 1.287 | 115 | 148 |  |  |  | 765 | 113 | 145 |  | 190.6891 | 27.6891
116 | 150 | 1.2931 | 117 | 150 |  |  |  | 766 | 114 | 146 |  | 190.9384 | 27.9384
117 | 151 | 1.2906 | 117 | 151 |  |  |  | 767 | 115 | 148 |  | 191.1877 | 28.1877
118 | 152 | 1.2881 | 118 | 152 |  |  |  | 768 | 116 | 150 |  | 191.437 | 28.437
119 | 154 | 1.2941 | 119 | 154 |  |  |  | 769 | 117 | 151 |  | 191.6862 | 28.6862
120 | 155 | 1.2917 | 120 | 155 |  |  |  | 770 | 118 | 152 |  | 191.9355 | 28.9355
121 | 156 | 1.2893 | 121 | 156 |  |  |  | 771 | 119 | 154 |  | 192.1848 | 29.1848
122 | 158 | 1.2951 | 122 | 158 |  |  |  | 772 | 120 | 155 |  | 192.434 | 29.434
123 | 160 | 1.3008 | 124 | 160 |  |  |  | 773 | 121 | 156 |  | 192.6833 | 29.6833
124 | 161 | 1.2984 | 124 | 161 |  |  |  | 774 | 122 | 158 |  | 192.9326 | 29.9326
125 | 162 | 1.296 | 125 | 162 |  |  |  | 775 | 123 | 160 |  | 193.1818 | 30.1818
126 | 164 | 1.3016 | 126 | 164 |  |  |  | 776 | 124 | 161 |  | 193.4311 | 30.4311
127 | 165 | 1.2992 | 127 | 165 |  |  |  | 777 | 125 | 162 |  | 193.6804 | 30.6804
128 | 166 | 1.2969 | 128 | 166 |  |  |  | 778 | 126 | 164 |  | 193.9296 | 30.9296
129 | 168 | 1.3023 | 129 | 168 |  |  |  | 779 | 127 | 165 |  | 194.1789 | 31.1789
130 | 170 | 1.3077 | 131 | 170 |  |  |  | 780 | 128 | 166 |  | 194.4282 | 31.4282
131 | 171 | 1.3053 | 131 | 171 |  |  |  | 781 | 129 | 168 |  | 194.6774 | 31.6774
132 | 172 | 1.303 | 132 | 172 |  |  |  | 782 | 130 | 170 |  | 194.9267 | 31.9267
133 | 174 | 1.3083 | 133 | 174 |  |  |  | 783 | 131 | 171 |  | 195.176 | 32.176
134 | 176 | 1.3134 | 135 | 176 |  |  |  | 784 | 132 | 172 |  | 195.4252 | 32.4252
135 | 177 | 1.3111 | 135 | 177 |  |  |  | 785 | 133 | 174 |  | 195.6745 | 32.6745
136 | 178 | 1.3088 | 136 | 178 |  |  |  | 786 | 134 | 176 |  | 195.9238 | 32.9238
137 | 180 | 1.3139 | 137 | 180 |  |  |  | 787 | 135 | 177 |  | 196.173 | 33.173
138 | 182 | 1.3188 | 139 | 182 |  |  |  | 788 | 136 | 178 |  | 196.4223 | 33.4223
139 | 183 | 1.3165 | 139 | 183 |  |  |  | 789 | 137 | 180 |  | 196.6716 | 33.6716
140 | 184 | 1.3143 | 140 | 184 |  |  |  | 790 | 138 | 182 |  | 196.9208 | 33.9208
141 | 186 | 1.3191 | 141 | 186 |  |  |  | 791 | 139 | 183 |  | 197.1701 | 34.1701
142 | 188 | 1.3239 | 143 | 188 |  |  |  | 792 | 140 | 184 |  | 197.4194 | 34.4194
143 | 189 | 1.3217 | 143 | 189 |  |  |  | 793 | 141 | 186 |  | 197.6686 | 34.6686
144 | 190 | 1.3194 | 144 | 190 |  |  |  | 794 | 142 | 188 |  | 197.9179 | 34.9179
145 | 192 | 1.3241 | 145 | 192 |  |  |  | 795 | 143 | 189 |  | 198.1672 | 35.1672
146 | 194 | 1.3288 | 147 | 194 |  |  |  | 796 | 144 | 190 |  | 198.4164 | 35.4164
147 | 195 | 1.3265 | 147 | 195 |  |  |  | 797 | 145 | 192 |  | 198.6657 | 35.6657
148 | 196 | 1.3243 | 148 | 196 |  |  |  | 798 | 146 | 194 |  | 198.915 | 35.915
149 | 198 | 1.3289 | 149 | 198 |  |  |  | 799 | 147 | 195 |  | 199.1642 | 36.1642
150 | 200 | 1.3333 | 151 | 200 |  |  |  | 800 | 148 | 196 |  | 199.4135 | 36.4135
151 | 201 | 1.3311 | 151 | 201 |  |  |  | 801 | 149 | 198 |  | 199.6628 | 36.6628
152 | 202 | 1.3289 | 152 | 202 |  |  |  | 802 | 150 | 200 |  | 199.912 | 36.912
153 | 204 | 1.3333 | 153 | 204 |  |  |  | 803 | 151 | 201 |  | 200.1613 | 37.1613
154 | 206 | 1.3377 | 155 | 206 |  |  |  | 804 | 152 | 202 |  | 200.4106 | 37.4106
155 | 207 | 1.3355 | 155 | 207 |  |  |  | 805 | 153 | 204 |  | 200.6598 | 37.6598
156 | 208 | 1.3333 | 156 | 208 |  |  |  | 806 | 154 | 206 |  | 200.9091 | 37.9091
157 | 210 | 1.3376 | 157 | 210 |  |  |  | 807 | 155 | 207 |  | 201.1584 | 38.1584
158 | 212 | 1.3418 | 159 | 212 |  |  |  | 808 | 156 | 208 |  | 201.4076 | 38.4076
159 | 213 | 1.3396 | 159 | 213 |  |  |  | 809 | 157 | 210 |  | 201.6569 | 38.6569
160 | 214 | 1.3375 | 160 | 214 |  |  |  | 810 | 158 | 212 |  | 201.9062 | 38.9062
161 | 216 | 1.3416 | 161 | 216 |  |  |  | 811 | 159 | 213 |  | 202.1554 | 39.1554
162 | 218 | 1.3457 | 162 | 218 |  |  |  | 812 | 160 | 214 |  | 202.4047 | 39.4047
163 | 220 | 1.3497 | 164 | 220 |  |  |  | 813 | 161 | 216 |  | 202.654 | 39.654
164 | 221 | 1.3476 | 164 | 221 |  |  |  | 814 | 162 | 218 |  | 202.9032 | 39.9032
165 | 222 | 1.3455 | 165 | 222 |  |  |  | 815 | 163 | 220 |  | 203.1525 | 40.1525
166 | 224 | 1.3494 | 166 | 224 |  |  |  | 816 | 164 | 221 |  | 203.4018 | 40.4018
167 | 226 | 1.3533 | 168 | 226 |  |  |  | 817 | 165 | 222 |  | 203.651 | 40.651
168 | 227 | 1.3512 | 168 | 227 |  |  |  | 818 | 166 | 224 |  | 203.9003 | 40.9003
169 | 228 | 1.3491 | 169 | 228 |  |  |  | 819 | 167 | 226 |  | 204.1496 | 41.1496
170 | 230 | 1.3529 | 170 | 230 |  |  |  | 820 | 168 | 227 |  | 204.3988 | 41.3988
171 | 232 | 1.3567 | 171 | 232 |  |  |  | 821 | 169 | 228 |  | 204.6481 | 41.6481
172 | 234 | 1.3605 | 173 | 234 |  |  |  | 822 | 170 | 230 |  | 204.8974 | 41.8974
173 | 235 | 1.3584 | 173 | 235 |  |  |  | 823 | 171 | 232 |  | 205.1466 | 42.1466
174 | 236 | 1.3563 | 174 | 236 |  |  |  | 824 | 172 | 234 |  | 205.3959 | 42.3959
175 | 238 | 1.36 | 175 | 238 |  |  |  | 825 | 173 | 235 |  | 205.6452 | 42.6452
176 | 240 | 1.3636 | 176 | 240 |  |  |  | 826 | 174 | 236 |  | 205.8944 | 42.8944
177 | 242 | 1.3672 | 178 | 242 |  |  |  | 827 | 175 | 238 |  | 206.1437 | 43.1437
178 | 243 | 1.3652 | 178 | 243 |  |  |  | 828 | 176 | 240 |  | 206.393 | 43.393
179 | 244 | 1.3631 | 179 | 244 |  |  |  | 829 | 177 | 242 |  | 206.6422 | 43.6422
180 | 246 | 1.3667 | 180 | 246 |  |  |  | 830 | 178 | 243 |  | 206.8915 | 43.8915
181 | 248 | 1.3702 | 181 | 248 |  |  |  | 831 | 179 | 244 |  | 207.1408 | 44.1408
182 | 250 | 1.3736 | 183 | 250 |  |  |  | 832 | 180 | 246 |  | 207.39 | 44.39
183 | 251 | 1.3716 | 183 | 251 |  |  |  | 833 | 181 | 248 |  | 207.6393 | 44.6393
184 | 252 | 1.3696 | 184 | 252 |  |  |  | 834 | 182 | 250 |  | 207.8886 | 44.8886
185 | 254 | 1.373 | 185 | 254 |  |  |  | 835 | 183 | 251 |  | 208.1378 | 45.1378
|  |  | 186 | 256 |  |  |  | 836 | 184 | 252 |  | 208.3871 | 45.3871
|  |  | 188 | 258 |  |  |  | 837 | 185 | 254 |  | 208.6364 | 45.6364
|  |  | 188 | 259 |  |  |  | 838 | 186 | 254 |  | 208.8856 | 45.8856
|  |  | 189 | 260 |  |  |  | 839 | 187 | 254 |  | 209.1349 | 46.1349
|  |  | 190 | 262 |  |  |  | 840 | 188 | 254 |  | 209.3842 | 46.3842
|  |  | 191 | 264 |  |  |  | 841 | 189 | 254 |  | 209.6334 | 46.6334
|  |  | 192 | 266 |  |  |  | 842 | 190 | 254 |  | 209.8827 | 46.8827
|  |  | 194 | 268 |  |  |  | 843 | 191 | 254 |  | 210.132 | 47.132
|  |  | 195 | 270 |  |  |  | 844 | 192 | 254 |  | 210.3812 | 47.3812
|  |  | 196 | 272 |  |  |  | 845 | 193 | 254 |  | 210.6305 | 47.6305
|  |  | 197 | 274 |  |  |  | 846 | 194 | 254 |  | 210.8798 | 47.8798
|  |  | 198 | 276 |  |  |  | 847 | 195 | 254 |  | 211.129 | 48.129
|  |  | 200 | 278 |  |  |  | 848 | 196 | 254 |  | 211.3783 | 48.3783
|  |  | 201 | 280 |  |  |  | 849 | 197 | 254 |  | 211.6276 | 48.6276
|  |  | 202 | 282 |  |  |  | 850 | 198 | 254 |  | 211.8768 | 48.8768
|  |  | 203 | 284 |  |  |  | 851 | 199 | 254 |  | 212.1261 | 49.1261
|  |  | 204 | 286 |  |  |  | 852 | 200 | 254 |  | 212.3754 | 49.3754
|  |  | 206 | 288 |  |  |  | 853 | 201 | 254 |  | 212.6246 | 49.6246
|  |  | 207 | 290 |  |  |  | 854 | 202 | 254 |  | 212.8739 | 49.8739
|  |  | 208 | 292 |  |  |  | 855 | 203 | 254 |  | 213.1232 | 50.1232
|  |  | 209 | 294 |  |  |  | 856 | 204 | 254 |  | 213.3724 | 50.3724
|  |  | 210 | 296 |  |  |  | 857 | 205 | 254 |  | 213.6217 | 50.6217
|  |  | 212 | 298 |  |  |  | 858 | 206 | 254 |  | 213.871 | 50.871
|  |  | 213 | 300 |  |  |  | 859 | 207 | 254 |  | 214.1202 | 51.1202
|  |  | 214 | 302 |  |  |  | 860 | 208 | 254 |  | 214.3695 | 51.3695
|  |  | 215 | 304 |  |  |  | 861 | 209 | 254 |  | 214.6188 | 51.6188
|  |  | 216 | 306 |  |  |  | 862 | 210 | 254 |  | 214.868 | 51.868
|  |  | 217 | 308 |  |  |  | 863 | 211 | 254 |  | 215.1173 | 52.1173
|  |  | 218 | 310 |  |  |  | 864 | 212 | 254 |  | 215.3666 | 52.3666
|  |  | 220 | 312 |  |  |  | 865 | 213 | 254 |  | 215.6158 | 52.6158
|  |  | 221 | 314 |  |  |  | 866 | 214 | 254 |  | 215.8651 | 52.8651
|  |  | 222 | 316 |  |  |  | 867 | 215 | 254 |  | 216.1144 | 53.1144
|  |  | 223 | 318 |  |  |  | 868 | 216 | 254 |  | 216.3636 | 53.3636
|  |  | 224 | 320 |  |  |  | 869 | 217 | 254 |  | 216.6129 | 53.6129
|  |  | 225 | 322 |  |  |  | 870 | 218 | 254 |  | 216.8622 | 53.8622
|  |  | 226 | 324 |  |  |  | 871 | 219 | 254 |  | 217.1114 | 54.1114
|  |  | 228 | 326 |  |  |  | 872 | 220 | 254 |  | 217.3607 | 54.3607
|  |  | 229 | 328 |  |  |  | 873 | 221 | 254 |  | 217.61 | 54.61
|  |  | 230 | 330 |  |  |  | 874 | 222 | 254 |  | 217.8592 | 54.8592
|  |  | 231 | 332 |  |  |  | 875 | 223 | 254 |  | 218.1085 | 55.1085
|  |  | 232 | 334 |  |  |  | 876 | 224 | 254 |  | 218.3578 | 55.3578
|  |  | 233 | 336 |  |  |  | 877 | 225 | 254 |  | 218.607 | 55.607
|  |  | 234 | 338 |  |  |  | 878 | 226 | 254 |  | 218.8563 | 55.8563
|  |  | 235 | 340 |  |  |  | 879 | 227 | 254 |  | 219.1056 | 56.1056
[8 empty] | 880 | 228 | 254 |  | 219.3548 | 56.3548
[8 empty] | 881 | 229 | 254 |  | 219.6041 | 56.6041
[8 empty] | 882 | 230 | 254 |  | 219.8534 | 56.8534
[8 empty] | 883 | 231 | 254 |  | 220.1026 | 57.1026
[8 empty] | 884 | 232 | 254 |  | 220.3519 | 57.3519
[8 empty] | 885 | 233 | 254 |  | 220.6012 | 57.6012
[8 empty] | 886 | 234 | 254 |  | 220.8504 | 57.8504
[8 empty] | 887 | 235 | 254 |  | 221.0997 | 58.0997
[8 empty] | 888 | 236 | 254 |  | 221.349 | 58.349
[8 empty] | 889 | 237 | 254 |  | 221.5982 | 58.5982
[8 empty] | 890 | 238 | 254 |  | 221.8475 | 58.8475
[8 empty] | 891 | 239 | 254 |  | 222.0968 | 59.0968
[8 empty] | 892 | 240 | 254 |  | 222.346 | 59.346
[8 empty] | 893 | 241 | 254 |  | 222.5953 | 59.5953
[8 empty] | 894 | 242 | 254 |  | 222.8446 | 59.8446
[8 empty] | 895 | 243 | 254 |  | 223.0938 | 60.0938
[8 empty] | 896 | 244 | 254 |  | 223.3431 | 60.3431
[8 empty] | 897 | 245 | 254 |  | 223.5924 | 60.5924
[8 empty] | 898 | 246 | 254 |  | 223.8416 | 60.8416
[8 empty] | 899 | 247 | 254 |  | 224.0909 | 61.0909
[8 empty] | 900 | 248 | 254 |  | 224.3402 | 61.3402
[8 empty] | 901 | 249 | 254 |  | 224.5894 | 61.5894
[8 empty] | 902 | 250 | 254 |  | 224.8387 | 61.8387
[8 empty] | 903 | 251 | 254 |  | 225.088 | 62.088
[8 empty] | 904 | 252 | 254 |  | 225.3372 | 62.3372
[8 empty] | 905 | 253 | 254 |  | 225.5865 | 62.5865
[8 empty] | 906 | 254 | 254 |  | 225.8358 | 62.8358
[8 empty] | 907 | 255 | 254 |  | 226.085 | 63.085
[8 empty] | 908 | 256 | 254 |  | 226.3343 | 63.3343
[8 empty] | 909 | 257 | 254 |  | 226.5836 | 63.5836
[8 empty] | 910 | 258 | 254 |  | 226.8328 | 63.8328
[8 empty] | 911 | 259 | 254 |  | 227.0821 | 64.0821
[8 empty] | 912 | 260 | 254 |  | 227.3314 | 64.3314
[8 empty] | 913 | 261 | 254 |  | 227.5806 | 64.5806
[8 empty] | 914 | 262 | 254 |  | 227.8299 | 64.8299
[8 empty] | 915 | 263 | 254 |  | 228.0792 | 65.0792
[8 empty] | 916 | 264 | 254 |  | 228.3284 | 65.3284
[8 empty] | 917 | 265 | 254 |  | 228.5777 | 65.5777
[8 empty] | 918 | 266 | 254 |  | 228.827 | 65.827
[8 empty] | 919 | 267 | 254 |  | 229.0762 | 66.0762
[8 empty] | 920 | 268 | 254 |  | 229.3255 | 66.3255
[8 empty] | 921 | 269 | 254 |  | 229.5748 | 66.5748
[8 empty] | 922 | 270 | 254 |  | 229.824 | 66.824
[8 empty] | 923 | 271 | 254 |  | 230.0733 | 67.0733
[8 empty] | 924 | 272 | 254 |  | 230.3226 | 67.3226
[8 empty] | 925 | 273 | 254 |  | 230.5718 | 67.5718
[8 empty] | 926 | 274 | 254 |  | 230.8211 | 67.8211
[8 empty] | 927 | 275 | 254 |  | 231.0704 | 68.0704
[8 empty] | 928 | 276 | 254 |  | 231.3196 | 68.3196
[8 empty] | 929 | 277 | 254 |  | 231.5689 | 68.5689
[8 empty] | 930 | 278 | 254 |  | 231.8182 | 68.8182
[8 empty] | 931 | 279 | 254 |  | 232.0674 | 69.0674
[8 empty] | 932 | 280 | 254 |  | 232.3167 | 69.3167
[8 empty] | 933 | 281 | 254 |  | 232.566 | 69.566
[8 empty] | 934 | 282 | 254 |  | 232.8152 | 69.8152
[8 empty] | 935 | 283 | 254 |  | 233.0645 | 70.0645
[8 empty] | 936 | 284 | 254 |  | 233.3138 | 70.3138
[8 empty] | 937 | 285 | 254 |  | 233.563 | 70.563
[8 empty] | 938 | 286 | 254 |  | 233.8123 | 70.8123
[8 empty] | 939 | 287 | 254 |  | 234.0616 | 71.0616
[8 empty] | 940 | 288 | 254 |  | 234.3109 | 71.3109
[8 empty] | 941 | 289 | 254 |  | 234.5601 | 71.5601
[8 empty] | 942 | 290 | 254 |  | 234.8094 | 71.8094
[8 empty] | 943 | 291 | 254 |  | 235.0587 | 72.0587
[8 empty] | 944 | 292 | 254 |  | 235.3079 | 72.3079
[8 empty] | 945 | 293 | 254 |  | 235.5572 | 72.5572
[8 empty] | 946 | 294 | 254 |  | 235.8065 | 72.8065
[8 empty] | 947 | 295 | 254 |  | 236.0557 | 73.0557
[8 empty] | 948 | 296 | 254 |  | 236.305 | 73.305
[8 empty] | 949 | 297 | 254 |  | 236.5543 | 73.5543
[8 empty] | 950 | 298 | 254 |  | 236.8035 | 73.8035
[8 empty] | 951 | 299 | 254 |  | 237.0528 | 74.0528
[8 empty] | 952 | 300 | 254 |  | 237.3021 | 74.3021
[8 empty] | 953 | 301 | 254 |  | 237.5513 | 74.5513
[8 empty] | 954 | 302 | 254 |  | 237.8006 | 74.8006
[8 empty] | 955 | 303 | 254 |  | 238.0499 | 75.0499
[8 empty] | 956 | 304 | 254 |  | 238.2991 | 75.2991
[8 empty] | 957 | 305 |  |  | 238.5484 | 75.5484
[8 empty] | 958 | 306 |  |  | 238.7977 | 75.7977
[8 empty] | 959 | 307 |  |  | 239.0469 | 76.0469
[8 empty] | 960 | 308 |  |  | 239.2962 | 76.2962
[8 empty] | 961 | 309 |  |  | 239.5455 | 76.5455
[8 empty] | 962 | 310 |  |  | 239.7947 | 76.7947
[8 empty] | 963 | 311 |  |  | 240.044 | 77.044
[8 empty] | 964 | 312 |  |  | 240.2933 | 77.2933
[8 empty] | 965 | 313 |  |  | 240.5425 | 77.5425
[8 empty] | 966 | 314 |  |  | 240.7918 | 77.7918
[8 empty] | 967 | 315 |  |  | 241.0411 | 78.0411
[8 empty] | 968 | 316 |  |  | 241.2903 | 78.2903
[8 empty] | 969 | 317 |  |  | 241.5396 | 78.5396
[8 empty] | 970 | 318 |  |  | 241.7889 | 78.7889
[8 empty] | 971 | 319 |  |  | 242.0381 | 79.0381
[8 empty] | 972 | 320 |  |  | 242.2874 | 79.2874
[8 empty] | 973 | 321 |  |  | 242.5367 | 79.5367
[8 empty] | 974 | 322 |  |  | 242.7859 | 79.7859
[8 empty] | 975 | 323 |  |  | 243.0352 | 80.0352
[8 empty] | 976 | 324 |  |  | 243.2845 | 80.2845
[8 empty] | 977 | 325 |  |  | 243.5337 | 80.5337
[8 empty] | 978 | 326 |  |  | 243.783 | 80.783
[8 empty] | 979 | 327 |  |  | 244.0323 | 81.0323
[8 empty] | 980 | 328 |  |  | 244.2815 | 81.2815
[8 empty] | 981 | 329 |  |  | 244.5308 | 81.5308
[8 empty] | 982 | 330 |  |  | 244.7801 | 81.7801
[8 empty] | 983 | 331 |  |  | 245.0293 | 82.0293
[8 empty] | 984 | 332 |  |  | 245.2786 | 82.2786
[8 empty] | 985 | 333 |  |  | 245.5279 | 82.5279
[8 empty] | 986 | 334 |  |  | 245.7771 | 82.7771
[8 empty] | 987 | 335 |  |  | 246.0264 | 83.0264
[8 empty] | 988 | 336 |  |  | 246.2757 | 83.2757
[8 empty] | 989 | 337 |  |  | 246.5249 | 83.5249
[8 empty] | 990 | 338 |  |  | 246.7742 | 83.7742
[8 empty] | 991 | 339 |  |  | 247.0235 | 84.0235
[8 empty] | 992 | 340 |  |  | 247.2727 | 84.2727
[8 empty] | 993 | 341 |  |  | 247.522 | 84.522
[8 empty] | 994 | 342 |  |  | 247.7713 | 84.7713
[8 empty] | 995 | 343 |  |  | 248.0205 | 85.0205
[8 empty] | 996 | 344 |  |  | 248.2698 | 85.2698
[8 empty] | 997 | 345 |  |  | 248.5191 | 85.5191
[8 empty] | 998 | 346 |  |  | 248.7683 | 85.7683
[8 empty] | 999 | 347 |  |  | 249.0176 | 86.0176
[8 empty] | 1000 | 348 |  |  | 249.2669 | 86.2669
[8 empty] | 1001 | 349 |  |  | 249.5161 | 86.5161
[8 empty] | 1002 | 350 |  |  | 249.7654 | 86.7654
[8 empty] | 1003 | 351 |  |  | 250.0147 | 87.0147
[8 empty] | 1004 | 352 |  |  | 250.2639 | 87.2639
[8 empty] | 1005 | 353 |  |  | 250.5132 | 87.5132
[8 empty] | 1006 | 354 |  |  | 250.7625 | 87.7625
[8 empty] | 1007 | 355 |  |  | 251.0117 | 88.0117
[8 empty] | 1008 | 356 |  |  | 251.261 | 88.261
[8 empty] | 1009 | 357 |  |  | 251.5103 | 88.5103
[8 empty] | 1010 | 358 |  |  | 251.7595 | 88.7595
[8 empty] | 1011 | 359 |  |  | 252.0088 | 89.0088
[8 empty] | 1012 | 360 |  |  | 252.2581 | 89.2581
[8 empty] | 1013 | 361 |  |  | 252.5073 | 89.5073
[8 empty] | 1014 | 362 |  |  | 252.7566 | 89.7566
[8 empty] | 1015 | 363 |  |  | 253.0059 | 90.0059
[8 empty] | 1016 | 364 |  |  | 253.2551 | 90.2551
[8 empty] | 1017 | 365 |  |  | 253.5044 | 90.5044
[8 empty] | 1018 | 366 |  |  | 253.7537 | 90.7537
[8 empty] | 1019 | 367 |  |  | 254.0029 | 91.0029
[8 empty] | 1020 | 368 |  |  | 254.2522 | 91.2522
[8 empty] | 1021 | 369 |  |  | 254.5015 | 91.5015
[8 empty] | 1022 | 370 |  |  | 254.7507 | 91.7507
[8 empty] | 1023 | 371 |  |  | 255 | 92
[8 empty] | 1024 | 372 |  |  | 255.2493 | 92.2493
[8 empty] | 1025 | 373 |  |  | 255.4985 | 92.4985
[8 empty] | 1026 | 374 |  |  | 255.7478 | 92.7478
[8 empty] | 1027 | 375 |  |  | 255.9971 | 92.9971
[8 empty] | 1028 | 376 |  |  | 256.2463 | 93.2463
[8 empty] | 1029 | 377 |  |  | 256.4956 | 93.4956
[8 empty] | 1030 | 378 |  |  | 256.7449 | 93.7449
[8 empty] | 1031 | 379 |  |  | 256.9941 | 93.9941
[8 empty] | 1032 | 380 |  |  | 257.2434 | 94.2434
[8 empty] | 1033 | 381 |  |  | 257.4927 | 94.4927
[8 empty] | 1034 | 382 |  |  | 257.7419 | 94.7419
[8 empty] | 1035 | 383 |  |  | 257.9912 | 94.9912
[8 empty] | 1036 | 384 |  |  | 258.2405 | 95.2405
[8 empty] | 1037 | 385 |  |  | 258.4897 | 95.4897
[8 empty] | 1038 | 386 |  |  | 258.739 | 95.739
[8 empty] | 1039 | 387 |  |  | 258.9883 | 95.9883
[8 empty] | 1040 | 388 |  |  | 259.2375 | 96.2375
[8 empty] | 1041 | 389 |  |  | 259.4868 | 96.4868
[8 empty] | 1042 | 390 |  |  | 259.7361 | 96.7361
[8 empty] | 1043 | 391 |  |  | 259.9853 | 96.9853
[8 empty] | 1044 | 392 |  |  | 260.2346 | 97.2346
[8 empty] | 1045 | 393 |  |  | 260.4839 | 97.4839
[8 empty] | 1046 | 394 |  |  | 260.7331 | 97.7331
[8 empty] | 1047 | 395 |  |  | 260.9824 | 97.9824
[8 empty] | 1048 | 396 |  |  | 261.2317 | 98.2317
[8 empty] | 1049 | 397 |  |  | 261.4809 | 98.4809
[8 empty] | 1050 | 398 |  |  | 261.7302 | 98.7302
[8 empty] | 1051 | 399 |  |  | 261.9795 | 98.9795
[8 empty] | 1052 | 400 |  |  | 262.2287 | 99.2287
[8 empty] | 1053 | 401 |  |  | 262.478 | 99.478
[8 empty] | 1054 | 402 |  |  | 262.7273 | 99.7273
[8 empty] | 1055 | 403 |  |  | 262.9765 | 99.9765
[8 empty] | 1056 | 404 |  |  | 263.2258 | 100.2258
[8 empty] | 1057 | 405 |  |  | 263.4751 | 100.4751
[8 empty] | 1058 | 406 |  |  | 263.7243 | 100.7243
[8 empty] | 1059 | 407 |  |  | 263.9736 | 100.9736
[8 empty] | 1060 | 408 |  |  | 264.2229 | 101.2229
[8 empty] | 1061 | 409 |  |  | 264.4721 | 101.4721
[8 empty] | 1062 | 410 |  |  | 264.7214 | 101.7214
[8 empty] | 1063 | 411 |  |  | 264.9707 | 101.9707
[8 empty] | 1064 | 412 |  |  | 265.2199 | 102.2199
[8 empty] | 1065 | 413 |  |  | 265.4692 | 102.4692
[8 empty] | 1066 | 414 |  |  | 265.7185 | 102.7185
[8 empty] | 1067 | 415 |  |  | 265.9677 | 102.9677
[8 empty] | 1068 | 416 |  |  | 266.217 | 103.217
[8 empty] | 1069 | 417 |  |  | 266.4663 | 103.4663
[8 empty] | 1070 | 418 |  |  | 266.7155 | 103.7155
[8 empty] | 1071 | 419 |  |  | 266.9648 | 103.9648
[8 empty] | 1072 | 420 |  |  | 267.2141 | 104.2141
[8 empty] | 1073 | 421 |  |  | 267.4633 | 104.4633
[8 empty] | 1074 | 422 |  |  | 267.7126 | 104.7126
[8 empty] | 1075 | 423 |  |  | 267.9619 | 104.9619
[8 empty] | 1076 | 424 |  |  | 268.2111 | 105.2111
[8 empty] | 1077 | 425 |  |  | 268.4604 | 105.4604
[8 empty] | 1078 | 426 |  |  | 268.7097 | 105.7097
[8 empty] | 1079 | 427 |  |  | 268.9589 | 105.9589
[8 empty] | 1080 | 428 |  |  | 269.2082 | 106.2082
[8 empty] | 1081 | 429 |  |  | 269.4575 | 106.4575
[8 empty] | 1082 | 430 |  |  | 269.7067 | 106.7067
[8 empty] | 1083 | 431 |  |  | 269.956 | 106.956
[8 empty] | 1084 | 432 |  |  | 270.2053 | 107.2053
[8 empty] | 1085 | 433 |  |  | 270.4545 | 107.4545
[8 empty] | 1086 | 434 |  |  | 270.7038 | 107.7038
[8 empty] | 1087 | 435 |  |  | 270.9531 | 107.9531
[8 empty] | 1088 | 436 |  |  | 271.2023 | 108.2023
[8 empty] | 1089 | 437 |  |  | 271.4516 | 108.4516
[8 empty] | 1090 | 438 |  |  | 271.7009 | 108.7009
[8 empty] | 1091 | 439 |  |  | 271.9501 | 108.9501
[8 empty] | 1092 | 440 |  |  | 272.1994 | 109.1994
[8 empty] | 1093 | 441 |  |  | 272.4487 | 109.4487
[8 empty] | 1094 | 442 |  |  | 272.6979 | 109.6979
[8 empty] | 1095 | 443 |  |  | 272.9472 | 109.9472
[8 empty] | 1096 | 444 |  |  | 273.1965 | 110.1965
[8 empty] | 1097 | 445 |  |  | 273.4457 | 110.4457
[8 empty] | 1098 | 446 |  |  | 273.695 | 110.695
[8 empty] | 1099 | 447 |  |  | 273.9443 | 110.9443
[8 empty] | 1100 | 448 |  |  | 274.1935 | 111.1935
[8 empty] | 1101 | 449 |  |  | 274.4428 | 111.4428
[8 empty] | 1102 | 450 |  |  | 274.6921 | 111.6921
[8 empty] | 1103 | 451 |  |  | 274.9413 | 111.9413
[8 empty] | 1104 | 452 |  |  | 275.1906 | 112.1906
[8 empty] | 1105 | 453 |  |  | 275.4399 | 112.4399
[8 empty] | 1106 | 454 |  |  | 275.6891 | 112.6891
[8 empty] | 1107 | 455 |  |  | 275.9384 | 112.9384
[8 empty] | 1108 | 456 |  |  | 276.1877 | 113.1877
[8 empty] | 1109 | 457 |  |  | 276.437 | 113.437
[8 empty] | 1110 | 458 |  |  | 276.6862 | 113.6862
[8 empty] | 1111 | 459 |  |  | 276.9355 | 113.9355
[8 empty] | 1112 | 460 |  |  | 277.1848 | 114.1848
[8 empty] | 1113 | 461 |  |  | 277.434 | 114.434
[8 empty] | 1114 | 462 |  |  | 277.6833 | 114.6833
[8 empty] | 1115 | 463 |  |  | 277.9326 | 114.9326
[8 empty] | 1116 | 464 |  |  | 278.1818 | 115.1818
[8 empty] | 1117 | 465 |  |  | 278.4311 | 115.4311
[8 empty] | 1118 | 466 |  |  | 278.6804 | 115.6804
[8 empty] | 1119 | 467 |  |  | 278.9296 | 115.9296
[8 empty] | 1120 | 468 |  |  | 279.1789 | 116.1789
[8 empty] | 1121 | 469 |  |  | 279.4282 | 116.4282
[8 empty] | 1122 | 470 |  |  | 279.6774 | 116.6774
[8 empty] | 1123 | 471 |  |  | 279.9267 | 116.9267
[8 empty] | 1124 | 472 |  |  | 280.176 | 117.176
[8 empty] | 1125 | 473 |  |  | 280.4252 | 117.4252
[8 empty] | 1126 | 474 |  |  | 280.6745 | 117.6745
[8 empty] | 1127 | 475 |  |  | 280.9238 | 117.9238
[8 empty] | 1128 | 476 |  |  | 281.173 | 118.173
[8 empty] | 1129 | 477 |  |  | 281.4223 | 118.4223
[8 empty] | 1130 | 478 |  |  | 281.6716 | 118.6716
[8 empty] | 1131 | 479 |  |  | 281.9208 | 118.9208
[8 empty] | 1132 | 480 |  |  | 282.1701 | 119.1701
[8 empty] | 1133 | 481 |  |  | 282.4194 | 119.4194
[8 empty] | 1134 | 482 |  |  | 282.6686 | 119.6686
[8 empty] | 1135 | 483 |  |  | 282.9179 | 119.9179
[8 empty] | 1136 | 484 |  |  | 283.1672 | 120.1672
[8 empty] | 1137 | 485 |  |  | 283.4164 | 120.4164
[8 empty] | 1138 | 486 |  |  | 283.6657 | 120.6657
[8 empty] | 1139 | 487 |  |  | 283.915 | 120.915
[8 empty] | 1140 | 488 |  |  | 284.1642 | 121.1642
[8 empty] | 1141 | 489 |  |  | 284.4135 | 121.4135
[8 empty] | 1142 | 490 |  |  | 284.6628 | 121.6628
[8 empty] | 1143 | 491 |  |  | 284.912 | 121.912
[8 empty] | 1144 | 492 |  |  | 285.1613 | 122.1613
[8 empty] | 1145 | 493 |  |  | 285.4106 | 122.4106
[8 empty] | 1146 | 494 |  |  | 285.6598 | 122.6598
[8 empty] | 1147 | 495 |  |  | 285.9091 | 122.9091
[8 empty] | 1148 | 496 |  |  | 286.1584 | 123.1584
[8 empty] | 1149 | 497 |  |  | 286.4076 | 123.4076
[8 empty] | 1150 | 498 |  |  | 286.6569 | 123.6569
[8 empty] | 1151 | 499 |  |  | 286.9062 | 123.9062
[8 empty] | 1152 | 500 |  |  | 287.1554 | 124.1554
[8 empty] | 1153 | 501 |  |  | 287.4047 | 124.4047
[8 empty] | 1154 | 502 |  |  | 287.654 | 124.654
[8 empty] | 1155 | 503 |  |  | 287.9032 | 124.9032
[8 empty] | 1156 | 504 |  |  | 288.1525 | 125.1525
[8 empty] | 1157 | 505 |  |  | 288.4018 | 125.4018

## Kennlinie
R | T
18.52 | -200
22.825 | -190
27.096 | -180
31.335 | -170
35.543 | -160
39.723 | -150
43.876 | -140
48.005 | -130
52.11 | -120
56.198 | -110
60.256 | -100
64.3 | -90
68.325 | -80
72.335 | -70
76.328 | -60
80.306 | -50
84.271 | -40
88.222 | -30
92.18 | -20
96.086 | -10
100 | 0
103.903 | 10
107.794 | 20
111.673 | 30
115.541 | 40
119.397 | 50
123.242 | 60
127.075 | 70
130.897 | 80
134.707 | 90
138.506 | 100
142.293 | 110
146.068 | 120
149.832 | 130
153.584 | 140
157.325 | 150
161.054 | 160
164.772 | 170
168.478 | 180
172.173 | 190
175.856 | 200
179.528 | 210
183.188 | 220
186.836 | 230
190.473 | 240
194.098 | 250
197.712 | 260
201.314 | 270
204.905 | 280
208.484 | 290
212.052 | 300
215.608 | 310
219.152 | 320

## Blatt2
-200 22,825 -190 27,096 -180 31,335 -170 35,543 -160 39,723 -150 43,876 -140 48,005 -130 52,110 -120 56,193 -110 60,256 -100 64,300
-90 68,325 -80 72,335 -70 76,328 -60 80,306 -50 84,271 -40 88,222 -30 92,160 -20 96,086 -10 100,000
0 103,903 10 107,794 20 111,673 30 115,541 40 119,397 50 123,242 60 127,075 70 130,897 80 134,707 90 138,506
100 142,293

## Blatt1 (2)
|  | w | w alt
0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 2 | 2
3 | 2 | 3 | 3
4 | 3 | 4 | 4
5 | 4 | 5 | 5
6 | 5 | 6 | 6
7 | 6 | 7 | 7
8 | 7 | 8 | 8
10 | 8 | 10 | 10
11 | 9 | 11 | 11
12 | 10 | 12 | 12
13 | 11 | 13 | 13
14 | 12 | 14 | 14
16 | 13 | 16 | 16
17 | 14 | 17 | 17
18 | 15 | 18 | 18
19 | 16 | 19 | 19
20 | 17 | 20 | 20
22 | 18 | 22 | 22
23 | 19 | 23 | 23
24 | 20 | 24 | 24
25 | 21 | 25 | 25
26 | 22 | 26 | 26
28 | 23 | 28 | 28
29 | 24 | 29 | 29
30 | 25 | 30 | 30
31 | 26 | 31 | 31
32 | 27 | 32 | 32
34 | 28 | 34 | 34
35 | 29 | 35 | 35
36 | 30 | 36 | 36
37 | 31 | 37 | 37
38 | 32 | 38 | 38
40 | 33 | 40 | 40
41 | 34 | 41 | 41
42 | 35 | 42 | 42
44 | 36 | 44 | 44
45 | 37 | 45 | 45
46 | 38 | 46 | 46
47 | 39 | 47 | 47
48 | 40 | 48 | 48
50 | 41 | 50 | 50
51 | 42 | 51 | 51
52 | 43 | 52 | 52
53 | 44 | 53 | 53
54 | 45 | 54 | 54
56 | 46 | 56 | 56
57 | 47 | 57 | 57
58 | 48 | 58 | 58
60 | 49 | 60 | 60
61 | 50 | 61 | 61
62 | 51 | 62 | 62
64 | 52 | 64 | 64
65 | 53 | 65 | 65
66 | 54 | 66 | 66
67 | 55 | 67 | 67
68 | 56 | 68 | 68
70 | 57 | 70 | 70
71 | 58 | 71 | 71
72 | 59 | 72 | 72
74 | 60 | 74 | 74
75 | 61 | 75 | 75
76 | 62 | 76 | 76
78 | 63 | 78 | 78
79 | 64 | 79 | 79
80 | 65 | 80 | 80
82 | 66 | 82 | 82
83 | 67 | 83 | 83
84 | 68 | 84 | 84
85 | 69 | 85 | 85
86 | 70 | 86 | 86
88 | 71 | 88 | 88
89 | 72 | 89 | 89
90 | 73 | 90 | 90
92 | 74 | 92 | 92
93 | 75 | 93 | 93
94 | 76 | 94 | 94
96 | 77 | 96 | 96
97 | 78 | 97 | 97
98 | 79 | 98 | 98
100 | 80 | 100 | 100
101 | 81 | 101 | 101
102 | 82 | 102 | 102
104 | 83 | 104 | 104
105 | 84 | 105 | 105
106 | 85 | 106 | 106
108 | 86 | 108 | 108
109 | 87 | 109 | 109
110 | 88 | 110 | 110
112 | 89 | 112 | 112
113 | 90 | 113 | 113
114 | 91 | 114 | 114
116 | 92 | 116 | 116
118 | 93 | 118 | 118
119 | 94 | 119 | 119
120 | 95 | 120 | 120
122 | 96 | 122 | 122
123 | 97 | 123 | 123
124 | 98 | 124 | 124
126 | 99 | 126 | 126
127 | 100 | 127 | 127
128 | 101 | 128 | 128
130 | 102 | 130 | 130
131 | 103 | 131 | 131
132 | 104 | 132 | 132
134 | 105 | 134 | 134
136 | 106 | 136 | 136
137 | 107 | 137 | 137
138 | 108 | 138 | 138
140 | 109 | 140 | 140
141 | 110 | 141 | 141
142 | 111 | 142 | 142
144 | 112 | 144 | 144
145 | 113 | 145 | 145
146 | 114 | 146 | 146
148 | 115 | 148 | 148
150 | 116 | 150 | 150
151 | 117 | 151 | 151
152 | 118 | 152 | 152
154 | 119 | 154 | 154
155 | 120 | 155 | 155
156 | 121 | 156 | 156
158 | 122 | 158 | 158
160 | 123 | 160 | 160
161 | 124 | 161 | 161
162 | 125 | 162 | 162
164 | 126 | 164 | 164
165 | 127 | 165 | 165
166 | 128 | 166 | 166
168 | 129 | 168 | 168
170 | 130 | 170 | 170
171 | 131 | 171 | 171
172 | 132 | 172 | 172
174 | 133 | 174 | 174
176 | 134 | 176 | 176
177 | 135 | 177 | 177
178 | 136 | 178 | 178
180 | 137 | 180 | 180
182 | 138 | 182 | 182
183 | 139 | 183 | 183
184 | 140 | 184 | 184
186 | 141 | 186 | 186
188 | 142 | 188 | 188
189 | 143 | 189 | 189
190 | 144 | 190 | 190
192 | 145 | 192 | 192
194 | 146 | 194 | 194
195 | 147 | 195 | 195
196 | 148 | 196 | 196
198 | 149 | 198 | 198
200 | 150 | 200 | 200
201 | 151 | 201 | 201
202 | 152 | 202 | 202
204 | 153 | 204 | 204
206 | 154 | 206 | 206
207 | 155 | 207 | 207
208 | 156 | 208 | 208
210 | 157 | 210 | 210
212 | 158 | 212 | 212
213 | 159 | 213 | 213
214 | 160 | 214 | 214
216 | 161 | 216 | 216
218 | 162 | 218 | 218
220 | 163 | 220 | 220
221 | 164 | 221 | 221
222 | 165 | 222 | 222
224 | 166 | 224 | 224
226 | 167 | 226 | 226
227 | 168 | 227 | 227
228 | 169 | 228 | 228
230 | 170 | 230 | 230
232 | 171 | 232 | 232
234 | 172 | 234 | 234
235 | 173 | 235 | 235
236 | 174 | 236 | 236
238 | 175 | 238 | 238
240 | 176 | 240 | 240
242 | 177 | 242 | 242
243 | 178 | 243 | 243
244 | 179 | 244 | 244
246 | 180 | 246 | 246
248 | 181 | 248 | 248
250 | 182 | 250 | 250
251 | 183 | 251 | 251
252 | 184 | 252 | 252
254 | 185 | 254 | 254
1 | 186 | 256
3 | 187 | 258
4 | 188 | 259
5 | 189 | 260
7 | 190 | 262
9 | 191 | 264
11 | 192 | 266
13 | 193 | 268
15 | 194 | 270
17 | 195 | 272
19 | 196 | 274
21 | 197 | 276
23 | 198 | 278
25 | 199 | 280
27 | 200 | 282
29 | 201 | 284
31 | 202 | 286
33 | 203 | 288
35 | 204 | 290
37 | 205 | 292
39 | 206 | 294
41 | 207 | 296
43 | 208 | 298
45 | 209 | 300
47 | 210 | 302
49 | 211 | 304
51 | 212 | 306
53 | 213 | 308
55 | 214 | 310
57 | 215 | 312
59 | 216 | 314
61 | 217 | 316
63 | 218 | 318
65 | 219 | 320
67 | 220 | 322
69 | 221 | 324
71 | 222 | 326
73 | 223 | 328
75 | 224 | 330
77 | 225 | 332
79 | 226 | 334
81 | 227 | 336
83 | 228 | 338
85 | 229 | 340